## dic
| CERN ST/EL | [17 empty] | PAGE : 1/1
| DIC |  | DEMANDE D'INSTALLATION DE CABLES | [8 empty] | DATE D'EMISSION : | 25.2.2003 | VERSION : 1 | Réservé ST-EL
|  |  | DEMANDEUR : | A. Burns |  | DESCRIPTION : | Moteurs pour BPLSH/V |  |  |  |  | FIN TRAVAUX DEMANDE : |  |  | RECU LE:
|  |  | TEL : | 75296 |  | DIVISION : | AB |  |  |  |  | CODE BUDGETAIRE : | 96547 |  | No. DT:
|  |  | NATEL : | 16 0869 |  | GROUPE : | BDI |  |  |  |  | NOM SIGNATURE AUTORISE : | Koopman |  | AFFAIRE :
| COMMENTAIRES : |  |  | L’emplacement de l’équipement est donné en mètres depuis IP1. | [10 empty] | ACTIVITE :
|  |  |  | Les numéros des racks sont ceux dans les tableaux fournis par Jan Koopman | [10 empty] | OSE :
|  | 5 | 4 | 20 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7
No. Cable | No | TYPE | RE- | FONCTION DU CABLE |  |  | ORIGINE | [6 empty] | DESTINATION |  |  |  |  | LON-
(par ST-EL) |  | CABLE | SEAU |  | OUVRAG | EQUIPEMENT | ELEMENT | POSV | POSH | CONNECT | CONVN | OUVRAG | EQUIPEMENT | ELEMENT | POSV | POSH | CONNECT | CONVN | GUEUR
| 1 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSH B2E 9822 |  |  |  | 1N50PM
| 2 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSH B2E 9822 |  |  |  | 1N50PM
| 3 | NE18 |  | motor control | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 19BPM |  | RA43 | BPLSH B2E 9822 |  |  |  | 19BPM
| 4 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSV B1I 9822 |  |  |  | 1N50PM
| 5 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSV B1I 9822 |  |  |  | 1N50PM
| 6 | NE18 |  | motor control | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 19BPM |  | RA43 | BPLSV B1I 9822 |  |  |  | 19BPM
| 7 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSV B2E 9859 |  |  |  | 1N50PM
| 8 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSV B2E 9859 |  |  |  | 1N50PM
| 9 | NE18 |  | motor control | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 19BPM |  | RA43 | BPLSV B2E 9859 |  |  |  | 19BPM
| 10 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSH B1I 9859 |  |  |  | 1N50PM
| 11 | CMC50 |  | signal | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 1N50PM |  | RA43 | BPLSH B1I 9859 |  |  |  | 1N50PM
| 12 | NE18 |  | motor control | UA43 | BY09 | chassis | 20 |  | 19BPM |  | RA43 | BPLSH B1I 9859 |  |  |  | 19BPM
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30