Approximate prices of cables and connectors in CHF as calculated by ST-EL-CC:

Cables:

| Type | Cable price/m | Installation price/m | Total Price/m | Updated |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CB50 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2002 |
| CK50 | 3.7 | 3.6 | 7.3 | 2002 |
| CBH50 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2002 |
| CCH50 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 2002 |
| ND36 | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 2002 |
| NE18 | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 2002 |
| NE48 | 6.1 | 4.3 | 10.4 | 2002 |
| NF12 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2002 |
| NG4 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2002 |
| NG18 | 4.3 | 3.6 | 7.9 | 2002 |
| NG28 | 5.3 | 3.6 | 8.9 | 2002 |

Connectors:

| Type | Connector price | Mounting price | Total price | Updated |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B50PM | 2.2 | 18.4 | 20.6 | 2002 |
| 1LPMHS | 33.0 | 18.4 | 51.4 | 2002 |
| 1N50 | 34.5 | 19.0 | 53.5 | 2002 |
| 1HVPF | 13.0 | 18.4 | 31.4 | 2002 |
| 4BPM | 18.5 | 24.8 | 43.3 | 2002 |
| 12BPM | 22.5 | 37.6 | 60.1 | 2002 |
| 19BPM | 22.0 | 47.2 | 69.2 | 2002 |
| 26BPM | 21.5 | 47.2 (18 pins) | 68.7 | 2002 |
| 28BPM | 32.5 | 67.2 | 99.7 | 2002 |
| 50BPM | 32.5 | 80.0 (36 pins) | 112.5 | 2002 |
| 50BPM | 32.5 | 99.2 (48 pins) | 131.7 | 2002 |