## Ethernet
INSTALLATION ETHERNET DANS LE SPS | [10 empty] | Updated 170402
N. | BA | RACK | SYSTEME | HOST | Ethernet | IP | SAC AD. | CPU | TIMING | CARTES VME | COMMENTAIRES
[6 empty] | 128.142.xxx.xxx | 08003000xxxx
1 | 1 | RA 621 | BTV PROFILE | BTV 10S |  |  |  | PPC | TG 8 | 4 BTVP
2 | 1 | RA 611 | FAST SPILL | BFS 10S |  |  | 15BD | OS9 | TG 3V | 2 ACQ
3 | 1 | RA 621 | FAST PROFILE | BFP 10S |  |  |  | PPC | TG 8 | 1 ACQ
4 | 1 | RA 313 | BLRING | BLR 10S |  |  |  | PPC | TG 8 | 5 ACQ 1 ctl
5 | 1 | RA 612 | BLDUMP | BLR 11S |  |  |  | PPC | TG 8 | 2 ACQ 1 ctl
6 | 2 | RA 732 | BTV PROFILE | BTV 20S |  |  | 15A3 | OS9 | TG 3V | 1 BTVP
7 | 2 | RA 320 | FAST SPILL | BFS 20S |  |  | 15A5 | OS9 | TG 3V | 1 ACQ
8 | 2 | RA 321 | COLMON | BCO 20S |  |  | 15BF | OS9 | TG 3V | 1 ACQ
9 | 2 | RA 732 | BLRING | BLR 20S |  |  |  | PPC | TG 8 | 5 ACQ 1 ctl
10 | 2 | RA 323 | BLDUMP | BLR 21S |  |  |  | PPC | TG 8 | 4 ACQ 1 ctl
11 | 3 | RA 643 | BLRING | BLR 30S |  |  |  | PPC | TG 8 | 5 ACQ 1 ctl
12 | 4 | RA 1207 | BTV PROFILE | BTV 40S |  |  | 15C0 | OS9 | TG 3V | 4 BTVP
13 | 4 | RA 314 | BLRING | BLR 40S |  |  |  | PPC | TG 8 | 5 ACQ 1 ctl
14 | 4 | RA 1204 | COLMON | BCO 40S |  |  | 15BE | OS9 | TG 3V | 1 ACQ | old BCO60S
15 | 4 | RA 1204 | FAST PROFILE | BFP 40S |  |  |  | PPC | TG 8 | 2 ACQ
16 | 4 | RA 1206 | WIRE SCANNER | BWS40S | 1207 Box1/1-1 | 4.44 | 15AD | PPC | TG 8 | 2 ACQ, 4 CTL
17 | 4 | RA 1206 | WIRE SCANNER | BWS41S | 1205 Box2/1-2 | 5.234 | 1824 | PPC | TG 8 | 1 ACQ, 2 CTL
18 | 5 | RA 1708 | COLMON | BCO 50S |  |  | 15AF | OS9 | TG 3V | 1 ACQ
19 | 5 | RA 2712 | BLRING | BLR 50S |  |  |  | PPC | TG 8 | 5 ACQ 1 ctl
20 | 5 | RA 1707 | BL TEST | BLR 51S |  |  |  | PPC | TG 8 | 2 ACQ | Electron cloud
21 | 5 | RA 1708 | BTV PROFILE | BTV 50S |  |  | 1627 | OS9 | TG 3V | 1 ACQ
22 | 5 | RA 1705 | WIRE SCANNER | BWS50S | 1705 Box1/1-1 | 4.132 | 1624 | PPC | TG 8 | 2 ACQ, 4 CTL
23 | 5 | RA 1705 | WIRE SCANNER | BWS51S | 1705 Box1/1-2 | 4.3 | 16AC | PPC | TG 8 | 1 ACQ, 2 CTL
24 | 6 | RA 321 | SPILL SEM | BSP 60S |  |  | 15B4 | OS9 | TG 3V | 1 ACQ | not installed
25 | 6 | RA 735 | BTV PROFILE | BTV 60S |  |  | 15B2 | OS9 | TG 3V | 2 BTVP
26 | 6 | RA 1333 | BLRING | BLR 60S |  |  |  | PPC | TG 8 | 5 ACQ 1 ctl
27 | 6 | RA 321 | BLDUMP | BLR 61S |  |  |  | PPC | TG 8 | 4 ACQ 1 ctl
28 | 80 | RA 4523 | SPILL SEM | BSP 80S |  |  | 15B6 | OS9 | TG 3V | 3 ACQ
29 | 80 | RA 5957 | BTV PROFILE | BTV 80S |  |  | 15B5 | OS9 | TG 3V | 1 BTVP | Off
30 | 80 | RA 4523 | BLTRANFERT | BLR 80S |  |  |  | PPC | TG 8 | 2 ACQ 1 ctl
31 | 81 | RA 3433 | BTV PROFILE | BTV 81S |  |  | 15B7 | OS9 | TG 3V | 2 BTVP
32 | BC | RA 7410 | SERVO SPILL | BSE CRS |  |  |  | PPC | TG 8 | 3 ACQ 2 ctl